**Pytania do treści SWZ – zestaw 2**

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019z późn. zm.) nr Zp.272.1.2021 na:

**„Budowę przyłącza ciepłowniczego dla szpitala w Braniewie przy ul. Moniuszki 13”**

1. Z „WYTYCZNYCH MPEC Sp. z o.o. w BRANIEWIE” pkt I.2. wynika, że warunkiem przyjęcia sieci ciepłowniczej w eksploatację lub na majątek MPEC Sp. z o.o. w Braniewie jest wykonanie jej w technologii LOGSTOR POLSKA Sp. z o.o., FINPOL lub STAR PIPE. W związku z tym prosimy o informację, czy zgodnie z pkt. V.1 SWZ, Zamawiający dopuści do stosowania system rur preizolowanych innego producenta, np. ZPU JOŃCA Sp. z o.o., ZPU Międzyrzecz, ISOPLUS, spełniający wymagania opisane w dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostaje przy ustaleniach określonych w wytycznych MPEC Braniewo.