**Pytania do treści SWZ – zestaw 6**

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019z późn. zm.) nr Zp.272.1.2021 na:

**„Budowę przyłącza ciepłowniczego dla szpitala w Braniewie przy ul. Moniuszki 13”**

*W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 – zestaw nr 2, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie do stosowania systemu rur preizolowanych innych producentów niż wymienieni w wytycznych MPEC Braniewo. Wskazanie na konkretnych producentów materiałów w postaci rur preizolowanych w naszej ocenie może naruszać zasadę konkurencyjności, a nie ma uzasadnienia w potrzebach Zamawiającego. Wybudowanie sieci preizolowanej może bowiem nastąpić przy zastosowaniu rur preizolowanych innych niż sugerowane, bez uszczerbku dla jakości sieci.*

Zamawiający podtrzymuje odpowiedz udzielona na poprzednie pytanie, czyli system rur wymienionych w wytycznych MPEC (LOGSTOR POLSKA Sp. z o.o., FINPOL lub STAR PIPE).

Powołując się na uchwałę Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 marca 2017r. (sygn. akt: KIO/KD 9/17), które mimo wydania ich w poprzednim stanie prawnym zachowują aktualność, w naszej ocenie sposób opisu przedmiotu zamówienia jest uzasadniony obiektywnymi potrzebami tj. koniecznością budowy przyłącza ciepłowniczego za pomocą materiałów najlepszej jakości, które zapewnią sieci dłuższą żywotność, pozwalającą zaoszczędzić straty na przesyle ciepła, co ma bezpośrednie i istotne przełożenie nie tylko na bezpieczeństwo sieci, zmniejszenie jej awaryjności, ale także kosztów przeznaczanych na jej naprawy, co też przekłada się na oszczędności po stronie użytkowników końcowych.

Nie zachodzi w tym wypadku naruszenie konkurencji, ponieważ Zamawiający, zgodnie z wytycznymi MPEC, umożliwia zaoferowanie przez nieograniczoną liczbę wykonawców, rur preizolowanych pochodzących od co najmniej trzech producentów działających na rynku (LOGSTOR POLSKA Sp. z o.o., FINPOL lub STAR PIPE), przy czym dystrybutorów tych produktów, a więc podmiotów od których można je nabyć, jest zdecydowanie więcej. Wszyscy wykonawcy mają złożyć ofertę na podstawie takich samych wytycznych MPEC.