**Pytania do treści SWZ – zestaw 1**

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019z późn. zm.) nr Zp.272.1.2021 na:

**„Budowę przyłącza ciepłowniczego dla szpitala w Braniewie przy ul. Moniuszki 13”**

1. Proszę o dołączenie zestawienia materiałów preizolowanych

Odpowiedź: Zestawienie w załączeniu.

1. Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej zestawienia materiałów i urządzeń w projektowanej komorze

Odpowiedź: Zestawienie w załączeniu.

1. Proszę o projekt konstrukcyjny komory.

Odpowiedź: w projekcie przewidziano komorę ciepłowniczą prefabrykowaną żelbetową wg zapisu pkt. 7 Opisu technicznego. Komorę taką może wykonać i dostarczyć na plac budowy jeden z producentów komór.