**Pytania do treści SWZ – zestaw 4**

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019z późn. zm.) nr Zp.272.1.2021 na:

**„Budowę przyłącza ciepłowniczego dla szpitala w Braniewie przy ul. Moniuszki 13”**

1. Po dokonaniu wizji lokalnej Wykonawca stwierdza, że na odcinku K10-K11 ustawione są kontenery medyczne na utwardzonym placu. Zdjęcia w załączniku. Zwracamy się z prośba o informację w jaki sposób wykonać wskazany odcinek.

Na czas prowadzenia inwestycji istniejące kontenery zostaną przestawione.

1. W związku z brakiem powyższych szczegółów zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie.

Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na **20 kwietnia 2021r na godz. 10.00**

3. Zwracamy się z prośbą o informację czy prowadzenie prac na odcinku KO-WŁ do K4 oraz na odcinku K6-K9 wiąże się z poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów wynikających z konieczności wniesienia opłat z tytułu zajęcia trawnika czy innej formy wejścia na teren na wskazanych odcinkach.

Zgodnie z projektem przyłącze przechodzi przez działki powiatowe i dodatkowo przez Komendę Powiatową Policji, która nie będzie pobierała opłat za zajęcie terenu na czas prowadzonych robót.

4.Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez profil zaufany osoby prywatnej czy musi być profil założony na firmę? Jeśli można złożyć przez profil prywatny to czy potrzebne jest pełnomocnictwo do złożenia oferty?

Nie ma przeszkód aby podpisana przez wykonawcę i prawidłowo zaszyfrowana za pośrednictwem platformy miniPortal oferta, została przekazana za pośrednictwem konta zarejestrowanego na pracownika wykonawcy bez dodatkowego pełnomocnictwa do dokonania tej czynności. W takiej sytuacji to jednak wykonawca podpisuje ofertę, a dla przejrzystości, warto by wykonawca wskazał w ofercie pracownika, jako osobą właściwą do kontaktu w toku postępowania i dalsza komunikacja w postępowaniu będzie odbywała się za pośrednictwem danych konta, za pośrednictwem którego złożono ofertę. Jeżeli pracownik przekazujący ofertę, również ją podpisuje, wówczas wymagane jest złożenie wraz z ofertą stosownego pełnomocnictwa.

5.Czy możliwa jest zmiana trasy prowadzenia przyłącza ciepłowniczego wewnątrz budynku?

Trasa przyłącza wewnątrz budynku musi być zgodna z projektem (powinny być uwzględnione poprawki w projekcie dotyczące końcowego odcinka przyłącza).