WYCENA DOSTAWY

| Lp | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Komunikacja i współpraca |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie do terapii i dźwiękowej stymulacji sensorycznej Zestaw zawiera - 4 kanałowy moduł dźwiękowy - moduł do próby Webera - słuchawki powietrzno-kostne z wbudowanym pobudnikiem kostnym pasmo przenoszenia min. 14-24 100 Hz moc Moc: 95mW +- 10 % (minimum 4 sztuki) - słuchawki diagnostyczne audiologiczne - mikrofon dynamiczny przenoszone pasmo min. 70-10 000Hz czułość 3.2mV/Pa/1kHz - stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem – licencja wieczysta min 200 programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - instalacja urządzenia oraz szkolenie z uruchamiania urządzenia w siedzibie zamawiającego | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 2 | Audiometr diagnostyczny akustyczny -audiometria powietrzna L i P 125 ~ 8kHz; -10 ~ 120 dBHL -audiometria kostna L i P 250 ~ 8kHz; -10 ~ 80 dBHL -maskowanie wąsko i szeroko pasmowe -przedstawianie wyników – stacja robocza, drukarka zewnętrzna - instalacja urządzenia oraz szkolenie z uruchamiania urządzenia w siedzibie zamawiającego | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| Przyjaciele Ziemi |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Miernik jakości powietrza -zasada pomiaru –laserowa -łączność Wi-Fi (2.4Ghz) -ekran kolorowy LCD -mierzalna wielkość cząsteczek – 0.3µm – 10µm -prąd wejściowy – 1A | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Mikroskop z kamerą -źródło oświetlenia LED -obiektywy 4x 10x 40x 100x -głowica binokularowa z kamerą -klasa optyki achromatyczna -powiększenia mikroskopu 40x 100x 400x 1000x -rozstaw źrenic min 50-70 mm -zasilanie AC parametry kamery -rozdzielczość: 1280 x 1024 (1,3 Mpix) -kolor: 24-bit -czułość: 1.8v@550μm/lux/s -ekspozycja: Manualna/Auto, czas ekspozycji 1 s – 500 ms -SNR (odstęp sygnału od szumu): >45dB -zakres dynamiczny: 62 dB -złącze USB 2.0 Plug&Play -zapis w formatach jpg, bmp, avi | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Mikroskop edukacyjny -źródło oświetlenia LED -obiektywy 4x 10x 40x -głowica monokularowa -klasa optyki achromatyczna -powiększenia mikroskopu 40x 100x 400x 1000x -rozstaw źrenic min 50-70 mm -zasilanie 3 x akumulator AA z ładowarką w zestawie | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 6 | # Stacja meteorologiczna radiowa -wyświetlacz LCD min 5 cali -możliwość automatycznej zmiany koloru wyświetlacza w zależności od temperatury zewnętrznej - 5 zewnętrznych czujników -prędkość wiatru, kierunek wiatru, deszczomierz, termo-hygrometr -zasięg w terenie otwartym min 150m - wyświetlane parametry temperatura wewnętrzna min/max temperatura zewnętrzna min/max wilgotność wewnętrzna min/max wilgotność zewnętrzna min/max temperatura odczuwalna punkt rosy ciśnienie min/max wykres zmian ciśnienia prędkość wiatru kierunek wiatru opady deszczu | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Tablet -ekran minimum 10 cali, 2000 x 1200 pikseli - pamięć RAM min. 3 GB -pamięć wewnętrzna min. 128 GB -procesor 8-rdzeniowy -pojemność baterii min. 7000 mAh - WiFi w standardzie 802.11a/b/g/n/Ac - łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0 -aparat przedni min. 5 Mpix tylny min. 8 Mpix - wyposażony w moduł GPS, głośniki i mikrofon - czytnik kart pamięci microSD/SDHC/SDXC obsługujący do 1 TB - waga 450 g +- 30 g - w zestawie obudowa amortyzująca upadek wykonana z silikonu twardego tworzywa - zamawiający dopuszcza rozszerzenie pamięci wewnętrznej kartą pamięci | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 4 szt. |  |  |  |  |
| Programowanie dla dzieci |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw klocków - zestaw daje możliwość budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce oraz programowanie i sterowanie nimi za pomocą dedykowanego darmowego oprogramowania z wieczystą licencją -wyposażony w dwa programowane silniki - czujnik koloru, dotyku i odchyłu - zestaw akumulatorów z ładowarką | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 4 zestawy |  |  |  |  |
| 9 | Monitor interaktywny -panel LED z funkcją tablicy multimedialnej -przekątna min 65 cali - rozdzielczość 4k 3840 x 2160 Pikseli - obszar wyświetlania min. 1400X800mm - jasność min,. 370 cd/m2 -czas reakcji matrycy 6 ms -żywotność panelu min. 45 000 h - dotyk pozycjonowanie w podczerwieni liczba punktów dotyku min 20 -rozpoznawanie pisaka i gestów -kompatybilny z System operacyjny zgodny z wymaganiami określonymi w pkt III. ppkt 4. SIWZ - głębia kolorów 1.07 mld - min 2 głośniki 15W -WiFi 2.4 Ghz / 5 Ghz -bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi - zarządzanie zdalne grupą monitorów - obsługiwane formaty obraz JPEG. BMP. PNG Video ¦ MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM. RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV dźwięk MP3. M4A -wejścia HDMI co najmniej 2 x HDMI 2.0 . 1 x HDMI 1.4 Wyjścia HDMI HDMI 2.0 - porty USB co najmniej 5 w tym USB 3.0 - wyjście DC 5V 2A, Wejścia jack 3.5mm, Wejście mikrofonowe -waga nie więcej jak 45 kg | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do nauczania robotyki i programowania - zestaw zawiera min. 4 małe eduroboty ze śledzeniem za pomocą czujników światła - zestaw puzzli do konturowania tras z kodami graficznymi min. 180 elementów - tablica kodów graficznych -kalibrator do edurobotów - instrukcja obsługi | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 zestaw |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw konstrukcyjny -zestaw pozwala zmienić eduroboty w maszyny budowlane, kompatybilny z zestawem z pozycji 10 | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 5 zestawów |  |  |  |  |
| 12 | Laptop z oprogramowaniem biurowym - ekran min. 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli - matryca matowa LED - pamięć RAM min. 8 GB DDR4 - dysk SSD min. 512 GB - wbudowana kamera - łączność bezprzewodowa Bluetooth, WiFi - złącza min. HDMI x 1, USB 2.0 x 1, USB 3.0 / USB 3.1 x 2 - port LAN RJ-450/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet - wbudowane głośniki I mikrofon - wbudowana kamera - klawiatura numeryczna - kolor obudowy srebrny - w zestawie mysz przewodowa -waga max. 2000g - procesor: wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7150 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dnia 27.10.2020r. (tabela z wynikami testu CPU Benchmarks stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ) - Zainstalowane oprogramowanie: System operacyjny zgodny z wymaganiami określonymi w pkt III. ppkt 4. SIWZ; Pakiet biurowy zgodny z wymaganiami określonymi w pkt III. ppkt 5. SIWZ | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 9 szt. |  |  |  |  |
| Ciekawa matematyka |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Komputer - obudowa: All-in-one (zintegrowana z monitorem) z możliwością regulacji kąta pochylenia w pionie w kolorze czarnym - ekran LED o przekątnej minimalnie 23" Rozdzielczość minimum 1920 x 1080 Full HD - częstotliwość odświeżania min. 60 Hz - jasność ekranu 250 cd/m2 - kąt widzenia w pionie 175° +- 5% - możliwość montażu na ścianie - pamięci RAM min. 8 GB DDR4 - dysk min. 480 GB SSD - złącza komunikacyjne min. 1x PS/2 2x USB 3.0 4x USB 2.0 - złącza 2x USB 3.0, , złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe - złącze internetowe LAN (RJ45) - wbudowany czytnik kart pamięci SD/micro SD - nagrywarka CD/DVD RW - wbudowane głośniki - w zestawie mysz i klawiatura - procesor: wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7630 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dnia 27.10.2020 r. (tabela z wynikami testu CPU Benchmarks stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ) - Zainstalowane oprogramowanie: System operacyjny zgodny z wymaganiami określonymi w pkt III. ppkt 4. SIWZ; | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 12 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Monitor interaktywny -panel LED z funkcją tablicy multimedialnej -przekątna min 65 cali - rozdzielczość 4k 3840 x 2160 Pikseli - obszar wyświetlania min. 1400X800mm - jasność min,. 370 cd/m2 -czas reakcji matrycy 6 ms -żywotność panelu min. 45 000 h - dotyk pozycjonowanie w podczerwieni liczba punktów dotyku min 20 -rozpoznawanie pisaka i gestów -kompatybilny z System operacyjny zgodny z wymaganiami określonymi w pkt III. ppkt 4. SIWZ - głębia kolorów 1.07 mld - min 2 głośniki 15W -WiFi 2.4 Ghz / 5 Ghz -bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi - zarządzanie zdalne grupą monitorów - obsługiwane formaty obraz JPEG. BMP. PNG Video ¦ MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM. RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV dźwięk MP3. M4A -wejścia HDMI co najmniej 2 x HDMI 2.0 . 1 x HDMI 1.4 Wyjścia HDMI HDMI 2.0 - porty USB co najmniej 5 w tym USB 3.0 - wyjście DC 5V 2A, Wejścia jack 3.5mm, Wejście mikrofonowe -waga nie więcej jak 45 kg | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.